ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА  ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

изследване, разрабоТка, изработка и въвеждане в експлоатация на високодисперсен спектрограф от тип "echelle", предназначен за 2-метровия телескоп на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО)

1. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта.

2. Показатели и относителната им тежест:

- Показател 1 - Р1 "Функционални възможности" с относително тегло на показателя k1 = 45;

- Показател 2 - Р2 "Технически характеристики" с относително тегло на показателя k2 = 30;

- Показател 3 - Р3   "Предлагана цена" с относително тегло на показателя         k3 = 15;

- Показател 4 - Р4  "Гаранционен срок" с относително тегло на показателя k4 = 10;

3. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

Комплексната оценка КО, въз основа на която ще се направи класирането на офертите на участниците по критерия “икономически най-изгодна оферта”, се определя като сума от точки, изчислена по формулата

КО = kj Pj  ,

където kj е относителното тегло на j – тия показател Pj , съгласно изложената методика и посочените в нея стойности на параметрите.

Комплексната оценка КО и значението на показателите следва да се изчисляват от участниците и комисията с точност до втория знак след десетичната запетая по общоприетите правила. Офертата и участника, получили най-висока оценка (най-много точки), се определят за победител в конкурса. Останалите участници се нареждат в низходящ ред.

КО  се определя въз основа на следните показатели:

- Показател 1 - Р1 "Функционални възможности" с относително тегло на показателя k1 = 45

Оценката (значението) Р1 на показателя функционални възможности се определя като нормирана на броя им N1, сума от точки

P1 = (Q1.i )/N1,

където Q1.i са следните функционални възможности за:

  - Q1.1 - едновременно регистриране на спектъра на астрономически обект и този на фона на небето;

  - Q1.2  - едновременно регистриране на спектъра на астрономически обект и ивичния спектър на ThAr лампа.

  - Q1.3 - усъвършенстване на системата (ъпгрейд), чрез добавяне, замяна или подобряване на възли и компоненти, като за целта се предоставят всички необходими конструктивни и технологични документи;

  - Q1.4 - регулиране на ширината на спектралния процеп;

  - Q1.5 - получаване на информация за “отклонение” на астрономическия обект от входния отвор на инструмента с цел на изпращане на управляващи сигнали за телескопа;

  - Q1.6 - предварителна обработка на получените сурови спектри и получаване на линеен спектър;

  - Q1.7 - автоматизирано управление на експозицията на CCD матрицата;

  - Q1.8 - автоматизиране на отделни функции на системата с цел намаляване на влиянието на субективния фактор (намеса на оператор,  “ръчни” операции и пр.);

  - Q1.9 - автотестване (компютърно самотестиране) на системата с протоколиране на резултатите;

Стойността на показателя Q1.i се оценява на 3, ако функцията се изпълнява и на 0, ако не се изпълнява.

Оценката по този показател ще се извършва въз основа на предложеното от участника подробно описание на функционалните възможности на уреда, посочени в т. "3. Описание на предлаганата конфигурация (функционални особености и особености на конструкцията)" от Техническото предложение (Образец № 18), съобразно изискванията на Възложителя, изложени в Техничското задание, Пълното описание на обществената поръчка,  Изискванията към офертата и Условията за изпълнение на поръчката.

- Показател 2 - Р2 "Технически характеристики" с относително тегло на показателя k2 = 30

Оценката (значението) Р2 на показателя за технически характеристики се определя като нормирана на броя им N2, сума от точки

P2 = (Q2.i )/N2,

където Q2.i e изчислено по съответната формула значение за сравняваната техническа характеристика:

2.1. Q2.1 – Степен на запълване на CCD матрицата (използване на цялата и работна повърхност) в направление на кръстосаната дисперсия (вторичната развивка) в минималния работен спектрален диапазон (400 – 900 нм) и при минималната разделителна способност (R = 40000)

Q2.1  = С / 90,

където С е степента на запълване на CCD матрицата в проценти (не може да бъде по-малка от 90%, съгласно минималните технически изисквания);

2.2. Q2.2 – Работен спектрален диапазон достъпен за наблюдение с еднократна експозиция при минимална разделителна способност R = 40000

Q2.2  = (Q2.2.1  + Q2.2.2) / 2,

където Q2.2.1 = 2 + 2 (400/Лд) е показател за долната граница на спектралния диапазон (Лд в нм, не може да бъде по-голяма от 400 нм, съгласно минималните технически изисквания); Q2.2.2 = 2 + 2 (Лг/900) е показател за горната граница на спектралния диапазон (Лг в нм, не може да бъде по-малка от 900 нм, съгласно минималните технически изисквания);

2.3. Q2.3 – Спектрална разделителна способност в работния спектрален диапазон достъпен за наблюдение с еднократна експозиция без пропуски (липсващи участъци) и при изпълнение на минималните технически изисквания

Q2.3  = R / 20000,

където R e спектралната разделителна способност на системата (не може да бъде по-малка от 40000, съгласно минималните технически изисквания);

2.4. Q2.4 – Загуби на светлина в свързващото оптично влакно

Q2.4  = 10 / D,

където D са загубите в оптичното влакно dB/km при дължина вълната 600 нм  (не може да бъдат по-големи от 10 dB/km, съгласно минималните технически изисквания);

Указаните и използвани от участниците данни се доказват със заверени пояснителни записки за проведени от тях изследвания и разчети.

Оценките по показателя «Технически характеристики» (Р2) ще се поставят въз основа на предложеното от участника подробно описание на техническите характеристики на уреда, посочени в т. 6.”Представяне на разчети и анализи за:”  и т. 4."Представяне на техническо предложение за модулите на инструмента, както и списък с предложение за основните елементи, които ще бъдат вложени и техните параметри"  от Техническото предложение (Образец № 18), съобразно изискванията на Възложителя, изложени в Техническото задание, Пълното описание на обществена поръчка,  Изискванията към офертата и Условията за изпълнение на поръчката.

- Показател 3 - Р3   "Предлагана цена" с относително тегло на показателя         k3 = 15;

Оценката (значението) Р3 на показателя "Предлагана цена" въз основа на предложената от участника цена се определя по указания по-долу начин:

Р3 = Цмин / Цу,

където:

Цу е цената предложена от участника;

Цмин е най-ниската цена предложена от допуснатите до оценяване участници.

- Показател 4 - Р4  "Гаранционен срок" с относително тегло на показателя k4 = 10

Оценката по този показател се изчислява съгласно формулата:

Р4  =  Gi  / Gmax

Където:

Gi е гаранционният срок, предложен от оценявания участник;

Gmax е най-голямият предложен гаранционен срок от допуснатите до оценяване участници.

Предложеният от участника гаранционен срок не може да бъде по-малък от 2 години, съгласно минималните технически изисквания.

Оценката по този показател ще се извършва въз основа на предложеното от участника подробно описание на гаранционните условия и условията за предоставяне на сервизно обслужване, снабдяване, посочени в т. "7. Описание на гаранционните условия и условията за предоставяне на сервизно обслужване, снабдяване." от Техническото предложение (Образец № 18), съобразно изискванията на Възложителя, изложени в Техническото задание, пълното описание на обществена поръчка,  изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката.

На основание чл. 71, ал. 4 от ЗОП, в случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий “икономически най-изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71 , ал. 4 от ЗОП.